- Тариф на тепловую энергию - 713,60 р./Гкал, в т. ч.:

а) стоимость тепловой энергии - 639,63 руб/Гкал

б) стоимость передачи тепловой энергии - 73,97 руб/Гкал.

- Тариф на тепловую энергию в размере 713,60 р/Гкал установлен Комитетом 	государственного регулирования тарифов Саратовской области Постановлением 	№18/11 от 03.09.2009г.

Тариф действует с 1.01.2010 г. по 31.12.2010г.

- расход топлива (природного газа) в 2009г. составил 1547,9 тыс. куб. м , затраты на топливо в 2009 г. составили 3920,00 тыс. руб. (без НДС), средняя цена топлива в 2009 г. составила 2452,73 руб./куб. м (без НДС), приобретается по договору с ООО "Саратовская газовая компания".

- расход электроэнергии в 2009г. составил 244620 кВт*ч, средняя цена за год в 2009г. составила 3,160 руб/кВт*ч (без НДС), затраты на электроэнергию составили 773080руб.

- расход холодной воды составил 10300 куб. м, затраты на воду составили 1152955 руб. (без НДС)

- Установленная тепловая мощность 6,32 Гкал/ч.

- Присоединенная нагрузка 8,61 Гкал/ч.

- Объем выработанной тепловой энергии в 2009г. составил 11212, Гкал.

- Объем отпущенной потребителям тепловой энергии составил 3,714 	тыс. Гкал, 	в 	т. ч. по приборам учета - 0,6871 тыс. Гкал, по 	нормативам потребления - 	3,0269 	тыс. Гкал.

- Протяженность тепловых сетей 1,413 км.

- Количество котельных - 1шт.

- Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 		отпускаемой в тепловую сеть, составил 155,6 кг у.т./Гкал.

- Удельный расход эл. энергии на единицу отпущенной тепловой энергии 	составил 21,38 кВт*ч/Гкал = 0,021 тыс. кВт*ч/Гкал.

- Удельный расход холодной воды на единицу отпущенной тепловой 	энергии 	составил 0,9 куб. м/Гкал.